|  | COMUNE DI LEI Provincia di Nuoro Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086  0785 40805 – Fax 40703 SETTORE TECNICO |
| --- | --- |

| Lavori di: | Manutenzione straordinaria per il risanamento della Baita Comunale |
| --- | --- |
| Anno 2016 |

ELENCO DEI PREZZI

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

Lei, li 11.05.2016

ELENCO PREZZI

Nella determinazione dei costi elementari si è tenuto conto dei prezzi medi di mercato praticati nella zona di esecuzione dei lavori per le lavorazione non presenti nel prezziario regionale vigente stante la particolarità di alcune lavorazioni  da eseguire anche in funzione della localizzazione degli stessi.

| Cod. | Descrizione | U.Mis. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Prezzo per la realizzazione del ponteggio metallico fisso realizzato con tubo e giunto metallico in acciaio, incluso nolo trasporto scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio, carico e trasporto ad opera ultimata, completo di piani di lavoro in legno o metallo, fermapiede, mantovana paramassi, teli di protezione, scale di collegamento tra i piani di lavoro compreso tutti gli accessori necessari per la realizzazione del ponteggio nel rispetto della normativa vigente secondo il D.P.R. 547/55 e 154/66 il tutto valutato secondo lo sviluppo in proiezione verticale di facciata. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 12,00 |
| A02 | Rimozione del canale di gronda in rame esistente della lunghezza di m. 16,25, compreso il trasporto e l’accatastamento in deposito comunale autorizzato, ogni onere compreso. |  |  |
|  |  | A corpo | €. 150,00 |
| A03 | Rimozione del solo manto di copertura a tetto, in coppi, eseguito con particolare cura nel non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva supercie di rimozione |  |  |
|  |  | Mq. | €. 6,00 |
| A04 | Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innalzamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative |  |  |

| Cod. | Descrizione | U.Mis. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume e effettivo di struttura da demolire. |  |  |
|  |  | Mc. | €. 260,00 |
| A05 | Rimozione di discendenti e canali di gronda in rame compresa la rimozione degli ancoraggi e quant’altro necessario, ogni onere compreso ivi inclusa l’accatastamento a disposizione dell’amministrazione o per riutilizzo dello stesso. |  |  |
|  |  | A corpo | €. 50,00 |
| A06 | Muratura in mattoni forati 30X8X12 retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a g. 400 di cemento tipo R 32,5 per mc. compresa la formazione di sguinci lesene e spigoli compreso sfrido e tiro in alto, dello spessore di cm. 8 ogni onere compreso da misurarsi sulla superficie effettiva realizzata. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 31,25 |
| A07 | Struttura in legno a tetto composto da travi in abete lamellare di 1^ scelta della lunghezza di ml. 5,20 e calcolate per sovraccarico oltre al peso proprio di 0,80 Kn/mq e carico da neve di 1,63 Kn/mq e pressione al vento di 1,63 Kn/mq, perlinato in abete da mm. 25 per una superficie di mq. 130, completo di chiodi tipo “Anker 4x60 e viti hbs 10x220 completo di sagome per in inclinazioni lungovena e trattamento dei travi con una mano di impregnante e una mano di finitura all’acqua (esclusa la colorazione bianca) compreso l’onere per il trasporto la posa in opera e il tiro in alto con gru adeguata. |  |  |
|  |  |  | €. 5.800,00 |
| A08 | Caldana in Calcestruzzo preconfezionato con spessore di cm. 4 rinforzata da rete elettrosaldata, prodotto in conformità a norma UNI EN 206-1, fornito con l’impiego di pompa, ogni onere compreso. |  |  |
|  |  | Mq. | €.16,00 |
| A09 | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate elastoplastomeriche armata in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo e fascia superiore in scalglie di ardesia, dello spessore di mm.3, applicato a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso in opera per superfici inclinate o curve con giunti sovrapposti di 10 cm. ogni onere compreso. Da misurarsi secondo la superficie effettiva |  |  |
|  |  | Mq. | €. 12,65 |
| Cod. | Descrizione | U.Mis. | Prezzo |
| A10 | Copertura a tetto da realizzarsi con “cementegola ingeliva” tipo “Coppomaestro” in cemento poste in opera con malta bastarda su falde semplici o spioventi a padiglione compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei colmi con coppi e cordoli laterali, lo sfrido e i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi, misurate per la superficie effettive delle falde. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 30,00 |
| A11 | Revisione completa di intonaco con fenomeni di degrado di uso, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle superficie, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per ripresa dell'intonaco da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 mq. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 31,64 |
| A12 | Intonaco liscio in malta premiscelata costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei, finito con frattazzo a spugna, spessore mm.15, dato in opera su superfici piane e curve, a qualsiasi altezza per superfici esterne sia verticale che orizzontali. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 18,11 |
| A13 | Restauro dei serramenti esterni lato est comprendente n. 3 finestre delle dimensioni di mq. 2,00x1,60 n. 1 finestra delle dimensioni di 0,75x1,15 provviste di portelloni in legno scorrevoli e n. 2 porte delle dimensioni di mq. 1,40x2,40, incluse le seguenti lavorazioni: levigatura con carta abrasiva della vecchia verniciatura; successiva stuccatura e riverniciatura; una mano di impregnante all’acqua, e una mano di finitura a cera; registrazione e controllo dei sistemi di manovra e chiusura. |  |  |
|  |  | A corpo | €. 2.000,00 |
| A14 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in titnte chiare altamente traspirante e antibatterica a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorane compreso ogni onere incluso ponteggio sfrifo e tiro in alto. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 6,10 |
| A15 | Tinteggiatura per esterni con due mani di idropittura lavabile traspirante resistente all’invecchiamento ed agli agenti atmosferici ed alle muffe a base di resine sintetiche in tinte con colore a scelta della D.L. data su superfici intonacate previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante compreso lo sfrido ed il tiro in alto su superfici esterne. |  |  |
|  |  | Mq. | €. 11,10 |
| Cod. | Descrizione | U.Mis. | Prezzo |
| A16 | Sostituzione del vaso di espansione dell’impianto di riscaldamento camino caldaia, comprendente la rimozione dell’esistente e la sostituzione con nuovo vaso di espansione in rame/acciaio inox della capacità di lt. 30,00 compresa la sostituzione del galleggiante in rame, incluso l’onere per la sostituzione del valvolame e raccorderia e quant’altro necessario per la perfetta regola d’arte. |  |  |
|  |  | A corpo | €. 400,00 |
| A17 | Scavo a sezione obbligata per l’alloggio della vasca Imhoff comprendente la rimozione della vasca esistente lo scavo ed il rinterro a posa avvenuta della fossa, ogni onere compreso esclusi collegamenti, |  |  |
|  |  | Mq. | €. 22,00 |
| A18 | Forniture e posa in opera di vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Modello da 30 a 40 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità camera di decantazione/ digestione pari a 2000/4000 litri. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al mc dello spessore di cm 30; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  |  | A corpo | €. 5.000,00 |
| A19 | Realizzazione di muretto a secco con pietrame superficiale prelevato in loco, previa autorizzazione della stazione forestale di competenza, da realizzarsi delle dimensioni di cm. 50/40 h. 80 compreso lo scavo di cm. 60x20, per la realizzazione della fondazione del muro in calcestruzzo e pietrame squadrato predisposto per la realizzazione del muro a secco, realizzazione del muro a secco delle dimensioni e caratteristiche suddetta da realizzarsi mediane intasamento interstiziale in pietrame minuto e calcestruzzo, ogni onere compreso ivi inclusa la regolarizzazione del piano superiore con pietrame idoneo non minuto, e la predisposizione degli alloggi per i paletti di recinzione superiore ogni due metri, cernita e raccolta del pietrame, sfrido e quant’altro necessario per la perfetta regola d’arte. |  |  |
|  |  | Mc. | €. 150,00 |
| A20 | Riconoscimento per i maggiori oneri di trasporto dei materiali dovuti alla impossibilità di accedere al cantiere con automezzi di medie dimensioni a causa dello sviluppo altimetrico della strada e dei tornanti. Il trasporto dei materiali dovrà essere effettuato con automezzi di piccole dimensioni con notevoli disagi in termini di tempo e di esecuzione delle singole categorie di lavoro. |  |  |
|  |  | A corpo | €. 1.300,00 |